|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Но-мер стро-ки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| **Характеристика образовательной организации** |
|  | Наличие учредительных документов юридического лица  | указать реквизиты | Устав **принят** собранием трудового коллектива(прокол от 21.12.2015 года года №21); **утвержден** Постановлением Главы администрации городского округа Верхний Тагил от 24.12.2015 года № 1380 |
|  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты | **Свидетельство о государственной регистрации права управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области** 66АД 587964 ,выдано 14.10.2010 года(ул.Чапаева, дом 60) ;**Свидетельство о государственной регистрации права управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области** 66АД 587962 ,выдано 14.10.2010 года (ул.Строительная, дом 48) . |
|  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)  | указать реквизиты | **Свидетельство о государственной регистрации права** 66АБ 432879 , выдано 29.12.2004 года( ул.Чапаева, дом 60)**Свидетельство о государственной регистрации права** 66АБ 432880 , выдано 29.12.2004 года( ул.Строительная, дом 48) |
|  | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | * 1. номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);
	2. соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;
	3. виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;
	4. дата и номер свидетельства об аккредитации
 | 1) **Лицензия на право ведения образовательной деятельности**: серия 66Л01 №0005363 №18674;Выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 13 мая 2016;На какой срок: бессрочно;2)Имеется **приложение №1** к Лицензии серия 66Л01 №0005363 №18674на право ведения образовательной деятельности от 13 мая 2016 года, соответствует данным, указанным в лицензии, уставу ;3)Уровни образования: * Начальное общее образование;
* Основное общее образование;
* Среднее общее образование.

**4) Свидетельство о государственной аккредитации** серия 66А01 № 0002640 выдано Министерством общего и профессионального образования Свердловской области на срок до 23 мая 2023 года, дата выдачи : 16 мая 2016 года |
|  | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить);2) отсутствуют | * 1. имеются :

а)Основная образовательная программа НОО; б)Основная образовательная программа ООО;в)адаптированная основная образовательная программа для детей с интеллектуальными нарушениями ( 7.1; ЗПР)г) образовательная программа ФК ГОС(среднее общее образование:10-11 класс) |
|  | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить):когда и кем утверждены;на какой срок; 2) отсутствуют | Имеется на 2015-2020 годы «Приведение образовательного пространства МАОУ СОШ №4 в соответствии с ФГОС НОО И ООО на 2015-2020 годы»: утверждена Приказом Директора №8 от 15.01.2016 года |
|  | Наличие плана работы образовательной организации на 2019/20учебный год | 1) наличие;2) когда и кем утвержден | * 1. в наличии

Утвержден приказом директора школы от 01.07.2019 года № 58  |
|  | Количество объектов (территорий) образовательной организации | * 1. всего (единиц);
	2. в том числе с массовым пребыванием людей (единиц);
	3. в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)
 | всего : 2 зданияв том числе с массовым пребыванием людей : 2 зданияв том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) : нет |
|  | Условия работы образовательной организации  | * 1. в одну или в две смены (указать);
	2. в первую смену обучаются:

количество классов;количество обучающихся в них;* 1. во вторую смену обучаются:

количество классов;количество обучающихся в них | - работа в одну смену-в первую смену обучаются:количество классов- 27 классовколичество обучающихся в них- 582 человек;-во вторую смену обучаются:количество классов- 0 классов;количество обучающихся в них-0 человек |
|  | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации  | * 1. проектная допустимая численность обучающихся (человек);
	2. количество классов по комплектованию;
	3. планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек);
	4. в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек);
	5. наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)
 | -проектная допустимая численность обучающихся (человек)- - Чапаева, 60- 450 человек в одну смену-Строительная, 48- 200 человек в одну смену;* 1. количество классов по комплектованию – 27 классов;
	2. планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек)- 582 человек;
	3. в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек)-0 человек;

наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)-0 человек. |
|  | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию:администрация;учителя;воспитатели;мастера производственного обучения;научные работники;медицинские работники;иные работники;2) по факту: администрация;учителя;воспитатели;мастера производственного обучения;научные работники;медицинские работники;иные работники;3) наличие вакансий (указать) | по штатному расписанию:по штатному расписанию:Администрация 5,5 ставок;Учителя 48 ставок;Воспитатели ГПД 5,5 ставок;мастера производственного обучения 0 ставок;иные работники 34,75 ставок;2) по факту: Администрация 5 человек;Учителя 37 человек;Воспитатели 1 человека;мастера производственного обучения 0 человек;иные работники 20(из них 2 совместителя внешних) человек;3) наличие вакансий : вакансии отсутствуютУкомплектованность штатов100%;вакансий нет |
|  | Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах) | * 1. наличие (перечислить);
	2. кем и когда согласованы и утверждены;
	3. на какой срок
 | - в наличии- Комплексный межведомственный план заинтересованных организаций ведомств по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и гибели среди несовершеннолетних городского округа Верхний Тагил на 2019 год: Согласовано с МКУ « Управление образованием городского округа Верхний Тагил» и Начальником Отделения ОГБДД МОтд МВД России « Кироградское1) |
| **Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса** |
|  | Готовность (оборудование, ремонт) систем:1) канализации; 2) отопления;3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | Все системы готовы и находятся в исправном состоянии:1) канализация- Акт готовности от 31.07.2019 года; 2) отопление- Акт готовности от 31.07.2019 года;3) водоснабжение- Акт готовности от 31.07.2019 года |
|  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами |  | Мебель в наличии Оснащенность на 100%, маркировка произведена.  |
|  | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | Оснащенность учебниками общая - по ФГОС – 100% - по ГОС – 100% |
|  | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями |  |  |
| **Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации** |
|  | Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала |  | физкультурного/спортивного зала: зал в наличии, к эксплуатации готов;- наличие и состояние стадиона, спортивной площадки: спортивная площадка находится в удовлетворительном состоянии. На ней расположены футбольные ворота, военно-спортивная полоса из 5 элементов, баскетбольная площадка.- наличие акта Приемки спортивных сооружений и оборудования МАОУ СОШ №4 от 31.07.2019 года № 1 ( основное здание, Чапаева,60) , от 31.07.2019 года№ 2 ( здание начальной школы, Строительная,48) |
|  | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования  | указать реквизиты сертификатов соответствия | 1) наличие спортивного оборудования: спортивной оборудование в наличии , обеспеченность удовлетворительная;инвентаря по норме; 2)состояние оборудования и инвентаря: оборудование и инвентарь в удовлетворительном состоянии, к эксплуатации готовы; 3) акты-разрешения на использование вобразовательном процессе спортивного оборудования от 31.01.2019 года № 1( основное здание, Чапаева,60) , от 31.07.2019 года № 2( здание начальной школы, Строительная,48) |
|  | Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки  |  | 1) наличие и состояние стадиона, спортивной площадки: спортивная площадка находится в удовлетворительном состоянии. На ней расположены футбольные ворота, военно-спортивная полоса из 5 элементов, баскетбольная площадка.2) в наличии Акт проведения испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках от 31.07.2019№ 1 ( основное здание, Чарпаева,60) , от 31.07.2019 года № 2 ( здание начальной школы, Строительная,48) |
|  | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний |  Ранее установленное, закупленное оборудование проверено самостоятельно.Акт проведения испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках от 31.07.2019 года № 1( основное здание, Чарпаева,60) , от 31.07.2019 года № 2 ( здание начальной школы, Строительная,48) |
| **Пожарная безопасность образовательной организации** |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | предписание/акт (указать реквизиты)1) количество неустраненных нарушений;2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);4) отчеты об устранении нарушений |  Предписания отсутствуют |
|  | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательных организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;3) обучение сотрудников ППБ;4) обучение обучающихся ППБ;5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1. Нехай Елена Александровна,Директор,20.02.2016,.641 протокол проверки № 146 от 20.02.2016.2. Клюкина Елена ГеоргиевнаЗаместитель директорашколы20.02.2016.642 протокол проверки № 146 от 20.02.2016.3. Сергеев Александр АнатольевичСоциальный педагог, специалист по ОТ20.02.2016.643 протокол проверки № 146 от 20.02.2016.4. Лазовская Светлана ВладимировнаУчитель, начальник летнего оздоровительного лагеря20.02.2016.644 протокол проверки № 146 от 20.02.2016.5. Юдина Наталья ВячеславовнаЗаместитель директора школы13.10.14.105Протокол проверки № 116. Николаева Людмила НиколаевнаЗаместитель директора школы13.10.14.104Протокол проверки № 117. Сердитова Нина АлександровнаЗаведующий столовой13.10.14.106Протокол проверки № 113) Приказ директора № 7 от 11.01.2019 г. обучение проводилось с 16.01.2019. г. по 20.01.2019 г. . **Протокол № 1 от 20.01.2019г.** 4) учащиеся обучаются по программе на классных часах, курс **КБЖ, ОБЖ с 1 по 11 классы; тренировочная эвакуация – 6 тренировок** |
|  | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств;2) наличие журнала учета средств;3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена  | -средств по норме-достаточно-Журнал в наличии- произведена заправка огнетушителей ( май 2019) |
|  | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты);2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты);3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации:наименование программно-аппаратного комплекса;договор на обслуживание (указать реквизиты);5) наличие ответственного лица;6) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты) | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения : система исправна ; Акт проверки состояния АПС и системы оповещения и управления людей при пожаре в МАОУ СОШ №4 г. Верхний Тагил( ул. Чапаева,60 и Строительная ,48) от 31.07.2019 года без номера.2) вывод АПС, системы оповещения Свердловская область, г. Верхний Тагил , ОВО3) договор на обслуживание : ФГКУ « Управление ОВО национальной гвардии РФ по Свердловской области:- договор № 288 от 01.01.2019 года ( Чапаева,60)-договор № 288/1 от 01.09.2019 года ( Строительная, 48)4) наличие ответственного лица : ответственное лицо Николаева Л.Н.- Приказ №59 от 01.07.2019 г. 5) наличие иных систем пожарной автоматики : нет6) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации : в наличии, заключен договор Договор технического обслуживания с предприятием ООО « ПП « Актай» от 01.01.2017 года № 61/14 |
|  | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | да |
|  | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | указать реквизиты | Соответствует, отчет о проведении испытаний и измерений от 28.04.2019 года |
|  | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее;2) наружное | Исправноотсутствует |
|  | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службе (указать реквизиты) | Декларация зарегистрирована в Отделе надзорной деятельности и профилактической работы Невьянского городского округа, городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского городского округа , городского округа Верхний Тагил УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области от 31.05.2018 года № 65 453 503 –ТО0101( Строительная, 48) и 65 453 503-ТО-100( Чапаева,60) |
| **Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия** |
|  | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | предписание/акт (указать реквизиты)1) количество выданных предписаний по устранению нарушений;2) количество устраненных нарушений;3) количество неустраненных нарушений;4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых установлен до 1 сентября;5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);6) отчеты об устранении нарушений | Предписания отсутствуют |
|  | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации  | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты);2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;3) обучение сотрудников | 1) обучение руководителя организации : обучение проведено 26.05.2017 года2) наличие обученного ответственного в организации : Ответственное лицо Николаева Л.Н.-Приказ №60 от 01.07.2019 года3) обучены все сотрудники- май 2019 |
|  | Организация питания обучающихся  | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания:за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты);договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);6) паспортизация пищеблока | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное –столовая полного цикла; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью : оснащение в наличии, исправно;3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам : холодильное оборудование соответствует паспортным характеристикам: АКТ от 31.07.2019 года без номера. 4) организация горячего питания:- за счет собственной столовой- договоры на поставку продуктов питания : - гражданско- правовой договор на поставку мяса и пищевые субпродукты № 016 2300013213000030-0223431-01 от 10.01.2019 года-договор Б-34 на поставку хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий от 27.12.2018 года ;Договор купли-продажи № 12 от 27.12.2017 года на поставку рыбы мороженой, консервов рыбных5) охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся)- 97%;6) паспортизация пищеблока: паспортизация пищеблока проведена |
|  | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха |  | В наличии ультрафиолетовый рециркулятор воздуха для обеззараживания в присутствии людей.В помещении столовой- 2 шт |
|  | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды |  | В наличии |
|  | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)  | указать реквизиты | АКТ от 31.07.2019 года без номера; вентиляционное оборудование исправно. |
|  | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать);2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты);3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) наличие мед.кабинета: медицинский кабинет состоит из кабинета врача и процедурной;2) лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО – 66- 01-001440 от 28.06.2012 года: 3) обеспеченность медицинским персоналом: врач-педиатр, медицинская сестра |
|  | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Протокол в наличии: вода соответствует требованиям действующего законодательства  |
|  | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком  |  | Медосмотры проведены в полном объеме |
| **Антитеррористическая защищенность образовательной организации** |
|  | Наличие рекомендаций правоохранительных органов  | предписание/акт проверки (указать реквизиты)1) количество неустраненных недостатков;2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек;3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения;4) отчеты об устранении недостатков | 1) количество неустраненных недостатков-2 ( забор по Строительной,48; онащение системы доступа СКУД);2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек-1;3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения: в наличии;4) отчеты об устранении недостатков: всего :было 3 предписания. Из них:-обеспечить физическую охрану объекта сотрудниками частной охранной организации – выполнено, заключен договор с частной охранной организацией;-оборудовать объект системой контроля и управления доступом – выполнено частично;-оборудовать объект системой оповещения и управления эвакуацией , обеспечивающей информирование лиц ( по микрофону) об угрозе совершения или совершении террористического акта |
|  | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС (КЭВ) (наименование организации);3) назначение ответственного в организации;4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры);6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) наличие (установка по периметру, внутри организации) * по периметру- оба здания;
* внутри здания- основная школа(Чапаева,60)

2) вывод изображения; 3) назначение ответственного : ответственное лицо- Николаева Л.Н., Юдина Н.В., назначена согласно приказу директора от № 61 от 31.07.2019 года4) ФГКУ « Управление ВОВ национальной гвардии РФ по Свердловской области- № 288 от 01.09.2019( Чапаева,60)- 288/1 от 01.09.2019 ( По Строительной, 48)  |
|  | Организация физической охраны | 1) в дневное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож);заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты);2) в ночное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож);заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты) | 1) в дневное время- физическая охрана ( Строительная, 48,здание начальной школы), физическая охрана ( здание Чапаева,60,основная школа), в ночное-сторож предусмотрено в штатном расписании :**не предусмотрено**заключен договор с охранной организацией : договор заключен; |
|  | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения;2) состояние ограждения | -ограждение в наличии- без проломов , имеется прогиб пролетов забора вокруг здания по Чапаева, 60 |
|  | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации);2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру);3) вывод изображения; 4) назначение ответственного в образовательной организации;5) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 11) наличие (установка по периметру, внутри организации) * по периметру- оба здания;
* внутри здания- оба здания

2) вывод изображения- на контрольно-пропускной пункт каждого здания ; 3) назначение ответственного : ответственное лицо-Николаева Л.Н., Юдина Н.В., назначена согласно приказу директора от 01.07.2019 года №62 |
|  | Наличие контрольно-пропускной системы | * 1. наименование контрольно-пропускной системы;
	2. договор на обслуживание (указать реквизиты)
 | - контрольно-пропускной режим организован |
|  | Обучение антитеррористической защищенности | 1) назначение ответственного в образовательной организации;2) обучение сотрудников; 3) обучение обучающихся  | 1) Николаева Л.Н. –Приказ №63 от 01.07.2019 года2) проведение инструктажа 20.01.2017 , 20.03.2017 г.3) занятия на классный часах в течение учебного года, День защиты детей – май 2017 |
|  | Наличие освещения по периметру | 1) наличие;2) исправность |  |
|  | Паспорт безопасности образовательной организации | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата);2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата);4) иных (указать) (дата) | Утверждён 17.01.2017 г.1. 17.01.2017.
2. 26.12.2016.
3. 16.12.2016.
4. -
 |
| **Информационная безопасность** |
|  | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | указать реквизиты | Не выявленоАкт от 31.07.2019 |
|  | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | указать реквизиты | Доступ в Интернет обеспечен |
|  | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет |  | 23 компьютеров |
|  | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | указать реквизиты | В наличии |
|  | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) название и тип контент-фильтра;2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | 1) название и тип контент-фильтра : Net Polis2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр: все компьютеры |
|  | Проверка исправности контентной фильтрации | указать реквизиты |  Акт от 31.07.2019 года без номера: система исправна |
|  | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты | Ответственное лицо –Терентьева О.М., назначена согласно приказу от 01.07.2019 года №63 |
| **Безопасность дорожного движения** |
|  | Безопасность школьных перевозок | 1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;2) соответствие школьного автобуса ГОСТу;3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);5) дата последнего техосмотра (указать реквизиты);6) укомплектованность водителями;7) стаж работы водителя, обучение | 1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию- 30;2) соответствие школьного автобуса ГОСТ соответсвует ГОСТу;3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения- маршрут согласован;4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) договор в наличии , проводится ГБУЗ СО « ГБ г. Верхний Тагил»( Договор № 4 от 09.01.2019)5) дата последнего техосмотра 25.05.2019 года 6) укомплектованность водителями- 100%;7) стаж работы водителя, обучение: стаж 22 года, обучение пройдено |
|  | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | * 1. наличие (в том числе визуализированного паспорта);
	2. паспорт утвержден (дата);
	3. паспорт согласован в территориальном отделе Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата);
	4. паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата)
 | наличие (в том числе визуализированного паспорта)- в наличии;паспорт утвержден (дата)- утвержден 22.07.2017 года;паспорт согласован в Госавтоинспекции (дата)- 22.07.2017 года;паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата)- 22.07.2017 года |
|  | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка |  | В наличии |
|  | Наличие класса «Светофор» |  | В МКУ « Управление образованием городского округа Верхний Тагил» |
|  | Наличие уголков безопасности дорожного движения |  | В наличии |
|  | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиям Национального стандарта Российской Федерации  | * 1. наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;
	2. количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом Р52289–2004;
	3. наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части
 | наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода- в наличии, целостное;количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в 800 метровой зоне, их соответствие ГОСТ Р52289–2004-1 пешеходный переход , не оборудован в соответствии с нормами;наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части- тротуар в наличии |
| **Охрана труда** |
|  | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ № 65.0т 01.07.2019 года ( Сергеев А.А.) |
|  | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Протокол общего собрания № 2 от 13.03.2017 |
|  | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | * 1. обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);
	2. обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)
 | Директор Нехай Е.А., удостоверение № 425 от 20.02.2016.Заместитель директора Николаева Л.Н., удостоверение № 426 от 20.02.2016.Заместитель директора Юдина Н.В., удостоверение № 427 от 20.02.2016.Ответственный по ОТ, член комиссии Сергеев А.А., удостоверение № 428 от 20.02.2016.Уполномоченный по ОТ, член комиссии Кокорина Н.Г., удостоверение № 429 от 20.02.2016.Член комиссии Лазовская С.В., удостоверение № 430 от 20.02.2016. |
|  | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации |  | В наличии |
|  | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Приказ № 76 от 01.06.2016. |
|  | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда |  | В наличии |
|  | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | Два раза в год: январь, август |
|  | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | * 1. количество рабочих мест, всего;
	2. количество аттестованных рабочих мест;
	3. количество неаттестованных рабочих мест,
	4. планируемые сроки аттестации
 | 1) 422) 423) 04) декабрь 2017 г. – 15 рабочих мест |
| **Ремонтные работы** |
|  | Проведение капитального ремонта | виды работ | Не проводился |
|  | Проведение текущего ремонта | виды работ | Не проводился |
|  | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2019 годи последующие годы | Строительство нового здания МАОУ СОШ №4 |