|  |
| --- |
| Приложениек Акту готовности образовательной организации Свердловской области к 2017/ 2018 учебному году |

# Акт составлен «21»\_ июля 2017 г.

(полное наименование образовательной организации Свердловской области)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| **Характеристика образовательной организации** | | | |
|  | Наличие учредительных документов юридического лица |  | Устав **принят** собранием трудового коллектива(прокол от 21.12.2015 года года №21); **утвержден** Постановлением Главы администрации городского округа Верхний Тагил от 24.12.2015 года № 1380 |
|  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества |  | **Свидетельство о государственной регистрации права управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области** 66АД 587964 ,выдано 14.10.2010 года(ул.Чапаева, дом 60) ;  **Свидетельство о государственной регистрации права управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области** 66АД 587962 ,выдано 14.10.2010 года (ул.Строительная, дом 48) . |
|  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) |  | **Свидетельство о государственной регистрации права** 66АБ 432879 , выдано 29.12.2004 года( ул.Чапаева, дом 60)  **Свидетельство о государственной регистрации права** 66АБ 432880 , выдано 29.12.2004 года( ул.Строительная, дом 48) |
|  | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации |  | 1) **Лицензия на право ведения образовательной деятельности**: серия 66Л01 №0005363 №18674;  Выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 13 мая 2016;  На какой срок: бессрочно;  2)Имеется **приложение №1** к Лицензии серия 66Л01 №0005363 №18674на право ведения образовательной деятельности от 13 мая 2016 года, соответствует данным, указанным в лицензии, уставу ;  3)Уровни образования:   * Начальное общее образование; * Основное общее образование; * Среднее общее образование.   1. **4) Свидетельство о государственной аккредитации** серия 66А01 № 0002640 выдано Министерством общего и профессионального образования Свердловской области на срок до 23 мая 2023 года, дата выдачи : 16 мая 2016 года |
|  | Наличие образовательных программ |  | * 1. имеются :   а)Основная образовательная программа НОО;  б)Основная образовательная программа ООО;  в)образовательная программа ФК ГОС( основное общее образование:8-9 класс)  г) образовательная программа ФК ГОС(среднее общее образование:10-11 класс) |
|  | Наличие программ развития образовательной организации |  | Имеется на 2015-2020 годы «Приведение образовательного пространства МАОУ СОШ №4 в соответствии с ФГОС НОО И ООО на 2015-2020 годы»: утверждена Приказом Директора №8 от 15.01.2016 года |
|  | Наличие плана работы образовательной организации на 2017/2018 учебный год |  | * 1. в наличии   Утвержден приказом директора школы от 03.07.2017 года № 79 |
|  | Количество зданий (объектов) образовательной организации |  | * 1. всего : 2 здания   2. в том числе с массовым пребыванием людей : 2 здания   в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) : нет |
|  | Условия работы образовательной организации |  | * 1. в одну или в две смены (указать): работа в одну смену   2. в первую смену обучаются:   количество классов- 25 класса  количество обучающихся в них- 579 человек;   * 1. во вторую смену обучаются:   количество классов- 0 классов;  количество обучающихся в них-0 человек |
|  | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации |  | * 1. проектная допустимая численность обучающихся (человек)- 850 человек ( в двух зданиях);   2. количество классов по комплектованию – 25 классов;   3. планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек)- 579 человек;   4. в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек)-0 человек;   наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)-0 человек. |
|  | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1 | ) по штатному расписанию:  по штатному расписанию:  Администрация 5,5 ставок;  Учителя 48 ставок;  Воспитатели ГПД 5,5 ставок;  мастера производственного обучения 0 ставок;  иные работники 34,75 ставок;  2) по факту:  Администрация 5 человек;  Учителя 38 человек;  Воспитатели 2 человека;  мастера производственного обучения 0 человек;  иные работники 20(из них 2 совместителя внешних) человек;  3) наличие вакансий : вакансии отсутствуют  Укомплектованность штатов100%;вакансий нет |
|  | Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах) |  | * 1. наличие : в наличии;   Утвержден директором согласован с ОГИБДД МОтд МВД России «Кировградское ;   * 1. на 2017-18 год. |
| **Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса** | | | |
|  | Готовность (оборудование, ремонт) систем:  1) канализации;  2) отопления;  3) водоснабжения |  | АКТ готовности систем канализации, отопления и водоснабжения от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 года( системы готовы к отопительному сезону) |
|  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами |  | Мебель в наличии  Оснащенность на 93%, маркировка произведена. Нуждается в замене мебель в кабинете физики: парты с бортиками и поверхностью , которая может вынести агрессивные среды.( 15 парт и 30 стульев) |
|  | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) |  | Оснащенность учебниками общая  - по ФГОС – 93% ( необходим закуп учебников по изобразительному искусству, физической культуре);  - по ГОС – 96% (необходим закуп учебников по изобразительному искусству, физической культуре , искусству) |
|  | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями |  | Мастерские отсутствуют |
| **Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации** | | | |
|  | Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала |  | физкультурного/спортивного зала: зал в наличии, к эксплуатации готов;  5) наличие и состояние стадиона, спортивной площадки: спортивная площадка находится в удовлетворительном состоянии. На ней расположены футбольные ворота, военно-спортивная полоса из 5 элементов, баскетбольная площадка.  6) наличие акта Приемки спортивных сооружений и оборудования МАОУ СОШ №4 от 17.07.2017 года № 1 ( основное здание, Чапаева,60) , от 17.07.2017 года№ 2 ( здание начальной школы, Строительная,48) |
|  | Наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, состояние оборудования и инвентаря, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования |  | 1) наличие спортивного оборудования: спортивной оборудование в наличии , обеспеченность удовлетворительная;  инвентаря по норме;  2)состояние оборудования и инвентаря: оборудование и инвентарь в удовлетворительном состоянии, к эксплуатации готовы;  3) акты-разрешения на использование в  образовательном процессе спортивного оборудования от 17.07.2017 года № 1( основное здание, Чапаева,60) , от 17.07.2017 года № 2( здание начальной школы, Строительная,48) |
|  | Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки |  | 1) наличие и состояние стадиона, спортивной площадки: спортивная площадка находится в удовлетворительном состоянии. На ней расположены футбольные ворота, военно-спортивная полоса из 5 элементов, баскетбольная площадка.  2) в наличии Акт проведения испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках от 17.07.2017 года № 1 ( основное здание, Чарпаева,60) , от 17.07.2017 года № 2 ( здание начальной школы, Строительная,48) |
|  | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах |  | Вновь закупленное оборудование соответствует требованиям ГОСТ. Ранее установленное, закупленное оборудование проверено самостоятельно.  Акт проведения испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках от 17.07.2017 года № 1( основное здание, Чарпаева,60) , от 17.07.2017 года № 2 ( здание начальной школы, Строительная,48) |
| **Пожарная безопасность образовательной организации** | | | |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | предписание/акт (указать реквизиты\*)  1) количество неустраненных нарушений;  2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;  3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);  4) отчеты об устранении нарушений | Предписания отсутствуют |
|  | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);  2) наличие обученного ответственного в организации;  3) обучение сотрудников ППБ;  4) обучение обучающихся ППБ;  5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1) 1. Нехай Елена Александровна,  Директор,  20.02.2016,.  641 протокол проверки № 146 от 20.02.2016.  2. Клюкина Елена Георгиевна  Заместитель директора  школы  20.02.2016.  642 протокол проверки № 146 от 20.02.2016.  3. Сергеев Александр Анатольевич  Социальный педагог, специалист по ОТ  20.02.2016.  643 протокол проверки № 146 от 20.02.2016.  4. Лазовская Светлана Владимировна  Учитель, начальник летнего оздоровительного лагеря  20.02.2016.  644 протокол проверки № 146 от 20.02.2016.  5. Юдина Наталья Вячеславовна  Заместитель директора школы  13.10.14.  105  Протокол проверки № 11  6. Николаева Людмила Николаевна  Заместитель директора школы  13.10.14.  104  Протокол проверки № 11  7. Сердитова Нина Александровна  Заведующий столовой  13.10.14.  106  Протокол проверки № 11  3) Приказ директора № 181 от 26.12.2016 г. обучение проводилось с 16.01.2017. г. по 20.01.2016 г. . **Протокол № 1 от 20.01.2017 г.**  4) учащиеся обучаются по программе на классных часах, курс **КБЖ, ОБЖ с 1 по 11 классы; тренировочная эвакуация – 6 тренировок** |
|  | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств;  2) наличие журнала учета средств;  3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1) достаточность имеющихся средств- достаточно, согласно норме;  2) наличие журнала учета средств- в наличии;  3) проверка средств на срок годности : проведена повторная заправка средств пожаротушения ( огнетушителей) |
|  | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты);  2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты);  3) договор на обслуживание (указать реквизиты);  4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации:  наименование программно-аппаратного комплекса;  договор на обслуживание (указать реквизиты);  5) наличие ответственного лица;  6) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты) | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения : система исправна ; Акт проверки состояния АПС и системы оповещения и управления людей при пожаре в МАОУ СОШ №4 г. Верхний Тагил( ул. Чапаева,60 и Строительная ,48) от 15.06.2016 года без номера.  2) вывод АПС, системы оповещения Свердловская область, г. Кировград, ул. Фадеева,дом 31 ;  3) договор на обслуживание : Договор подряда с предприятием ООО « ПП « Актай» от 01.01.2017 года № 61/14  4) наличие ответственного лица : ответственное лицо Николаева Л.Н.;  5) наличие иных систем пожарной автоматики : нет  6) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации : в наличии, заключен договор Договор технического обслуживания с предприятием ООО « ПП « Актай» от 01.01.2017 года № 61/14 |
|  | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | да |
|  | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | указать реквизиты | Соответствует, отчет о проведении испытаний и измерений от 28.05.2017 года |
|  | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее;  2) наружное | Исправно  отсутствует |
|  | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службе (указать реквизиты) | Декларация зарегистрирована в территориальном органе Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области по Кировградскому городскому округу и городскому округу Верхний Тагил 19.04.2010 года . |
| **Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия** | | | |
|  | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | предписание/акт (указать реквизиты)  1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений;  2) количество устраненных нарушений;  3) количество неустраненных нарушений;  4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых установлен до 01 сентября;  5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);  6) отчеты об устранении нарушений | Предписание № 01-09-12/3965 от усранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований , выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; Территориальных отдел в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах ,городе Нижняя Салда, городе Кировграде и Невьянском районе  1)выявлено 25 нарушений  2)5 нарушений устранено  3)20 –не устранённых( срок исполнения до 2018 года)  4) до 01.09.2017 года необходимо устранить 10 нарушений; Все нарушения на 01.09.2017 года будут устранены  5)План в наличии  6)утвержден Приказом директора МАОУ СОШ №4 от 03.07.2017 года № 80 |
|  | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты);  2) наличие обученного ответственного в организации;  3) обучение сотрудников | 1) обучение руководителя организации : обучение проведено 26.05.2017 года  2) наличие обученного ответственного в организации : Ответственное лицо Николаева Л.Н..;  3) обучены все сотрудники |
|  | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать;  2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;  3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты);  4) организация горячего питания:  за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты);  договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);  5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);  6) паспортизация пищеблока | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное –столовая полного цикла;  2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью : оснащение в наличии, исправно;  3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам : холодильное оборудование соответствует паспортным характеристикам: АКТ от 17.07.2017 года без номера.  4) организация горячего питания:  - за счет собственной столовой  - договоры на поставку продуктов питания :  - гражданско- правовой договор на поставку мяса и пищевые субпродукты № 016 2300013213000030-0223431-01 от 10.01.2017 года  -договор Б-34 на поставку хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий от 27.12.2017 года ;  Договор купли-продажи № 12 от 27.12.2017 года на поставку рыбы мороженой, консервов рыбных  5) охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся)- 97%;  6) паспортизация пищеблока: паспортизация пищеблока проведена |
|  | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха |  | В наличии ультрафиолетовый рециркулятор воздуха для обеззараживания в присутствии людей. |
|  | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды |  | В наличии |
|  | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | АКТ от 30.05.2017 года без номера; вентиляционное оборудование исправно. |
|  | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать);  2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты);  3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) наличие мед.кабинета: медицинский кабинет состоит из кабинета врача и процедурной;  2) лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО – 66- 01-001440 от 28.06.2012 года:  3) обеспеченность медицинским персоналом: врач-педиатр, медицинская сестра |
|  | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Протокол в наличии: вода соответствует требованиям действующего законодательства |
|  | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком |  | Медосмотры проведены в полном объеме |
| **Антитеррористическая защищенность образовательной организации** | | | |
|  | Наличие рекомендаций правоохранительных органов | предписание/акт проверки (указать реквизиты)  1) количество неустраненных недостатков;  2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек;  3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения;  4) отчеты об устранении недостатков | 1) количество неустраненных недостатков-1;  2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек-1;  3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения: в наличии;  4) отчеты об устранении недостатков: в наличии |
|  | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ) | 1) наличие и исправность;  2) вывод КТС (КЭВ) (наименование организации);  3) назначение ответственного в организации;  4) договор на обслуживание (указать реквизиты);  5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры);  6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) наличие (установка по периметру, внутри организации)   * по периметру- оба здания; * внутри здания- основная школа(Чапаева,60)   2) вывод изображения;  3) назначение ответственного : ответственное лицо-Сергеев А.А., Юдина Н.В., назначена согласно приказу директора от № 58 от 03.07.2017 года |
|  | Организация физической охраны | 1) в дневное время:  предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож);  заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты);  2) в ночное время:  предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож);  заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты) | 1) в дневное время- вахтер ( Строительная, 48,здание начальной школы),дежурный персонал ( здание Чапаева,60,основная школа):  предусмотрено в штатном расписании :**вахтер, сторож**;  заключен договор с охранной организацией : договор не заключен;  2) в ночное время:  предусмотрено в штатном расписании : **вахтер, сторож**;  заключен договор с охранной организацией : договор не заключен |
|  | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения;  2) состояние ограждения | 1) наличие ограждения : в наличии;  2) состояние ограждения: без проломов; |
|  | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации);  2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру);  3) вывод изображения;  4) назначение ответственного в образовательной организации;  5) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 11) наличие (установка по периметру, внутри организации)   * по периметру- оба здания; * внутри здания- основная школа(Чапаева,60)   2) вывод изображения;  3) назначение ответственного : ответственное лицо-Сергеев А.А., Юдина Н.В., назначена согласно приказу директора от 03.07.2017 года №81 |
|  | Наличие контрольно-пропускной системы | * 1. наименование контрольно-пропускной системы;   2. договор на обслуживание (указать реквизиты) | нет |
|  | Обучение антитеррористической защищенности | 1) назначение ответственного в образовательной организации;  2) обучение сотрудников;  3) обучение обучающихся | 1)Сергеев А.А.  2) проведение инструктажа 20.01.2017 , 20.03.2017 г.  3) занятия на классный часах в течение учебного года, День защиты детей – май 2017 |
|  | Наличие освещения по периметру | 1) наличие;  2) исправность | 1) в наличии  2)исправно |
|  | Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности образовательной организации | паспорт разработан, согласован в  подразделениях:  1) Главного управления Министерства внутренних дел России по Свердловской области (дата);  2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);  3) Управления Федеральной службы России по Свердловской области (дата);  4) иных (указать) (дата) | Утверждён 17.01.2017 г.   1. 17.01.2017. 2. 26.12.2016. 3. 16.12.2016. 4. - |
| **Информационная безопасность** | | | |
|  | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | указать реквизиты | Ревизия проведена согласно плану 26.05.2017 года. Составлен Акт ревизии библиотечного фонда. |
|  | Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет | указать реквизиты | Доступ в Интернет обеспечен |
|  | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет |  | 23 компьютеров |
|  | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | указать реквизиты | В наличии |
|  | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) название и тип контент-фильтра;  2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | 1) название и тип контент-фильтра : Net Polis  2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр: все компьютеры |
|  | Проверка исправности контентной фильтрации | указать реквизиты | Акт от 10.07.2017 года без номера: система исправна |
|  | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты | Ответственное лицо –Терентьева О.М., назначена согласно приказу от 03.07.2017 года №74 |
| **Безопасность дорожного движения** | | | |
|  | Безопасность школьных перевозок | 1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;  2) соответствие школьного автобуса ГОСТ;  3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;  4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);  5) дата последнего техосмотра (указать реквизиты);  6) укомплектованность водителями;  7) стаж работы водителя, обучение | 1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию- 30;  2) соответствие школьного автобуса ГОСТ соответсвует ГОСТу;  3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения- маршрут согласован;  4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) договор в наличии , проводится ГБУЗ СО « ГБ г. Верхний Тагил»  5) дата последнего техосмотра 25.05.2017 года  6) укомплектованность водителями- 100%;  7) стаж работы водителя, обучение  : стаж 22 года, обучение пройдено |
|  | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации | * 1. наличие (в том числе визуализированного паспорта);   2. паспорт утвержден (дата);   3. паспорт согласован в территориальном отделе Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата);   4. паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата) | * 1. наличие (в том числе визуализированного паспорта)- в наличии;   2. паспорт утвержден (дата)- утвержден 22.07.2015 года;   3. паспорт согласован в Госавтоинспекции (дата)- 22.07.2015 года;   паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата)- 22.07.2015 года |
|  | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка |  | В наличии |
|  | Наличие класса «Светофор» |  | В наличии( Чапаева,54) |
|  | Наличие уголков безопасности дорожного движения |  | В наличиии |
|  | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации | * 1. наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;   2. количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в 800 метровой зоне, их соответствие ГОСТ Р52289–2004;   3. наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | * 1. наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода- в наличии, целостное;   2. количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в 800 метровой зоне, их соответствие ГОСТ Р52289–2004-1 пешеходный переход ,оборудован в соответствии снормами;   наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части- тротуар в наличии |
| **Охрана труда** | | | |
|  | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ№ 62 от 03.07.2017 года |
|  | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Протокол общего собрания № 2 от 13.03.2017. |
|  | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | * 1. обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);   2. обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | 1. Директор Нехай Е.А., удостоверение № 425 от 20.02.2016. 2. Заместитель директора Николаева Л.Н., удостоверение № 426 от 20.02.2016. 3. Заместитель директора Юдина Н.В., удостоверение № 427 от 20.02.2016. 4. Ответственный по ОТ, член комиссии Сергеев А.А., удостоверение № 428 от 20.02.2016. 5. Уполномоченный по ОТ, член комиссии Кокорина Н.Г., удостоверение № 429 от 20.02.2016. 6. Член комиссии Лазовская С.В., удостоверение № 430 от 20.02.2016. |
|  | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации |  | План работы школы по охране труда – 11.01.2017.  План работы комиссии по охране труда – 11.01.2017. |
|  | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Приказ № 76 от 01.06.2016. |
|  | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда |  | В наличии |
|  | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | Два раза в год: январь, август |
|  | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | * 1. количество рабочих мест, всего;   2. количество аттестованных рабочих мест;   3. количество неаттестованных рабочих мест,   4. планируемые сроки аттестации | 1) 42  2) 42  3) 0  4) декабрь 2017 г. – 15 рабочих мест |
| **Ремонтные работы** | | | |
|  | Проведение капитального ремонта | виды работ | Не проводились |
|  | Проведение текущего ремонта | виды работ | Не проводились |
|  | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2017 год и последующие годы |  |

\* Указываются следующие реквизиты: дата и № документа, наименование организации (в случае заключение договора, составления акта, и других документов), ФИО и должность (при назначении ответственных лиц).